AG.2501.2.2021                                                                                                                                                                 Załącznik nr 5

do Zapytania  ofertowego

FORMULARZ CENOWY

I.1. CENA DOSTAWY, MONTAŻU I URUCHOMIENIA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU (SSWIN)

| Lp. | Nazwa | Oznaczenie producenta (symbol urządzenia) | Cena jednostkowa | Ilość | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manipulator bezprzewodowy z czytnikiem zbliżeniowym – B1 (budynek szkoleniowo -administracyjny) |  |  | 1 |  |
| 2 | Manipulator przewodowy – B2 (budynek garażowo - warsztatowy) |  |  | 1 |  |
| 3 | Manipulator z czytnikiem kart zbliżeniowych – B1 serwerownia |  |  | 1 |  |
| 4 | Płyta główna centrali alarmowej – B1 |  |  | 1 |  |
| 5 | Płyta główna centrali alarmowej – B2 |  |  | 1 |  |
| 6 | Moduł komunikacyjny TCP/IP – B1 |  |  | 1 |  |
| 7 | Moduł komunikacyjny TCP/IP – B2 |  |  | 1 |  |
| 8 | Bezprzewodowa czujka dymu – B1/B3 (B 3 - budynek szkoleniowo - administracyjny nr 2) |  |  | 10 |  |
| 9 | Bezprzewodowa czujka ruchu – B1 |  |  | 8 |  |
| 10 | Czujka ruchu PIR+MW – B1/B2 |  |  | 9 |  |
| 11 | Czujka dymu i ciepła – B1 serwerownia |  |  | 1 |  |
| 12 | Czujka gazu (propan-butan) – B1 |  |  | 1 |  |
| 13 | Czujka gazu (metan) – B1 |  |  | 1 |  |
| 14 | Bezprzewodowa czujka zalania wraz z sondą – B1/B3 |  |  | 18 |  |
| 15 | Bezprzewodowy sygnalizator zewnętrzny – B1 |  |  | 1 |  |
| 16 | Sygnalizator zewnętrzny – B2 |  |  | 1 |  |
| 17 | Kontroler systemu bezprzewodowego – B1 |  |  | 4 |  |
| 18 | Elektrozamek – B1 serwerownia |  |  | 1 |  |
| 19 | Materiały dodatkowe - montażowe |  |  | 1 kpl |  |
| 20 | Koszty robocizny |  |  | 1 kpl |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

UWAGA! Do oferty należy dołączyć karty katalogowe urządzeń (dopuszczalna wersja w języku angielskim).

netto: ………….……………... zł  (wartość należy wpisać w Formularzu oferty w tabeli nr 1, wiersz I.1. kolumna 4 i  6)

brutto: …………………………………zł, słownie brutto: …………………………………………………………………………. zł (wartość należy wpisać w Formularzu oferty w tabeli nr 1, wiersz I.1. kolumna 8)

I.2. CENA DOSTAWY, MONTAŻU I URUCHOMIENIA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO (CCTV):

| Lp. | Nazwa | Oznaczenie producenta (symbol urządzenia) | Cena jednostkowa | ilość | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera HDCVI (TYP-1) |  |  | 13 |  |
| 2 | Kamera IP (TYP-2) |  |  | 10 |  |
| 3 | Kamera IP (TYP-3) |  |  | 2 |  |
| 4 | System radiowy B1-B2 |  |  | 1 |  |
| 5 | Rejestrator I |  |  | 1 |  |
| 6 | Rejestrator II |  |  | 3 |  |
| 7 | Przełącznik switch |  |  | 2 |  |
| 8 | Zasilacz awaryjny UPS B1 |  |  | 1 |  |
| 9 | Zasilacz awaryjny UPS B2 |  |  | 1 |  |
| 10 | Szafa rack 19’ z wyposażeniem B1 |  |  | 1 |  |
| 11 | Szafa rack 19’ z wyposażeniem B2 |  |  | 1 |  |
| 12 | Materiały dodatkowe - montażowe |  |  | 1 kpl |  |
| 13 | Koszty robocizny |  |  | 1 kpl |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

UWAGA! Do oferty należy dołączyć karty katalogowe urządzeń  (dopuszczalna wersja w języku angielskim).

netto: ………….……………... zł  (wartość należy wpisać w Formularzu oferty w tabeli nr 1, wiersz I.2. kolumna 4 i 6)

brutto: …………………………………zł, słownie brutto: …………………………………………………………………………. zł (wartość należy wpisać w Formularzu oferty w tabeli nr 1, wiersz I.2. kolumna 8)

| ................................................ Miejscowość, data | .............................................................. pieczęć i podpis/y osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |